## Can_bang_tai
Phân loại | Hạng mục | Công suất tối đa/ngày (kWh) | Kế hoạch năng lượng/ngày (kWh) | Hiệu suất / Hệ số sử dụng (%)
Nguồn phát | Điện mặt trời tự phát | 26064 | 3800 | 14.58%
Nguồn phát | Điện gió tự phát | 1440 | 0 | 0%
Nguồn phát | Điện RMFC Bio-Methanol | 12000 | 0 | 0%
Nguồn phát | Điện lưới bù tải | 0 | 0 | 0%
Nguồn phát | Tổng nguồn phát (A) | 39504 | 3800 | 9.619%
Lưu trữ | VFB (Pin dòng chảy) | 4000 | 0 | 0%
Lưu trữ | BESS (Lithium-ion) | 1000 | 840 | 84%
Lưu trữ | Hao hụt tại pin lưu trữ | 500 | 84 | 16.8%
Tiêu thụ | Điện sạc đo tại đầu súng | 1520 | 840 | 55.26%
Tiêu thụ | Năng lượng sạch chưa phân bổ | 26064 | 2676 | 10.27%
Tiêu thụ | Hao hụt truyền dẫn hệ thống | 190 | 200 | 5.263%
Tiêu thụ | Tổng tiêu thụ + Hao hụt (B) |  | 3800
Đối soát | Chênh lệch (A - B) |  | 0

## Cong_suat_xe
Dòng xe | Số lượng xe | Tải trọng | Quãng đường/xe/ngày (km) | Quãng đường tổng/ngày (km) | Định mức tiêu thụ (kWh/km) | Tổng điện năng/ngày (kWh) | Tổng điện năng/năm (kWh)
CAMC G2E (Xe đầu kéo) | 3 | 25 | 165 | 495 | 1.3 | 643.5 | 234877.5
Farizon H9E (Xe tải trung) | 2 | 8 | 165 | 330 | 0.6 | 198 | 72270
Tổng hạm đội | 5

## He_so
Ký hiệu | Tên chỉ số | Nguồn tham chiếu / Cơ sở áp dụng | Giá trị áp dụng | Đơn vị | Source | Column1
EF_Grid | Hệ số phát thải của Lưới điện Việt Nam | Quyết định của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) | 0.6592 | kg CO2 / kWh | https://klinova.vn/latest-news/release-of-vietnams-2023-power-grid-emission-coefficient.html
EF_Diesel | Hệ số phát thải của dầu Diesel | Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính IPCC 2006 | 74100 | kgCO₂/TJ | https://files.thuvienphapluat.vn/uploads/FilePDFUpload/532253.pdf?vv=100600
EF_Solar | Hệ số phát thải của Điện mặt trời | Mặc định nguồn sạch tự sản tự tiêu | 0 | kg CO2 / kWh
EF_Wind | Hệ số phát thải của Điện gió | Mặc định nguồn sạch tự sản tự tiêu | 0 | kg CO2 / kWh
EF_Methanol | Hệ số phát thải của Điện Methanol sinh học | Đánh giá vòng đời (LCA) và chứng nhận nguồn gốc của Bio-Methanol | 0 | kg CO2 / kWh
S_Grid | Tỷ lệ điện lưới mục tiêu trong sạc | Kịch bản phân bổ nguồn sạc mục tiêu năm | 40 | %
FE_Base (CAMC) | Tiêu thụ dầu cơ bản xe đầu kéo rỗng | Thông số đăng kiểm của nhà sản xuất | 0.25 | lít / km
FE_Base (Farizon) | Tiêu thụ dầu cơ bản xe tải trung rỗng | Thông số đăng kiểm của nhà sản xuất | 0.18 | lít / km
Alpha_Load | Hệ số tăng tiêu thụ dầu theo tải trọng | Quy chuẩn thống kê vận tải đường bộ Việt Nam | 0.005 | lít / (km · tấn) | Không cần thiết
EC_Electric (CAMC) | Tiêu thụ điện năng xe đầu kéo CAMC G2E | Thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất | 1.3 | kWh / km
EC_Electric (Farizon) | Tiêu thụ điện năng xe tải trung Farizon H9E | Thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất | 0.6 | kWh / km
Eff_VFB | Hiệu suất nạp/xả pin dòng chảy VFB | Thiết kế kỹ thuật của pin dòng chảy Vanadium | 80 | %
Eff_BESS | Hiệu suất nạp/xả pin Lithium-ion BESS | Thiết kế kỹ thuật của hệ thống pin Lithium | 90 | %
CF_Solar | Hệ số công suất điện mặt trời Quảng Ninh | Bản đồ bức xạ và khí tượng Quảng Ninh | 14.6 | % | CF= PVOUT/8760 | https://globalsolaratlas.info/map?c=21.028430,106.794662,11&s=21.077452,106.800156&m=site
CF_Wind | Hệ số công suất điện gió Quảng Ninh | Bản đồ khí tượng và tài nguyên gió Uông Bí | 29.9 | % | CFWind​=AEP​/(Prated​×8760) | https://www.renewables.ninja/?utm_source=chatgpt.com
Loss_Transmission | Tỷ lệ hao hụt truyền dẫn thiết kế của Hub | Thiết kế hệ thống phân phối điện nội bộ Hub | 5 | %
Eff_Charge | Hiệu suất truyền dẫn sạc vật lý tại Hub | Thiết kế kỹ thuật của trạm sạc nhanh Megawatt | 94 | %